ORLOVAN, bytové družstvo

Energetiků 640

735 14 Orlová-Lutyně

Výměna bytového jádra

Dle § 152, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je stavebník povinen pro tyto účely opatřit projektovou dokumentaci.

V případě výměny bytového jádra nájemce předloží kanceláři družstva projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, nejlépe autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.,  o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která bude obsahovat minimálně:

- technickou zprávu

- statické posouzení zatížení stropního panelu, které prokáže, že stropní panel novému zatížení

vyhoví

- půdorys původního stavu

- půdorys nového stavu

- řez v potřebném rozsahu

Ve statickém výpočtu budou zohledněny veškeré již provedené stavební úpravy, jejichž přehled nájemce obdrží v kanceláři družstva a nově prováděné stavební úpravy.

Jeho součástí bude vyjádření statika, že nebude ovlivněna statická únosnost veškerých bezprostředně dotčených stavebních konstrukcí ani objektu bytového domu jako celku. Rovněž zde bude uvedeno, že navrhované stavební úpravy neznemožní provedení obdobných stavebních úprav v sousedních jednotkách.

V tomto případě stavební úpravy nevyžadují ohlášení ani stavební povolení.

V případech, kdy dojde ke změně dispozice bytu nebo v případech, kdy zatížení nevyhovuje a je nutné realizovat dodatečná zesilovací opatření, bude vyžadováno stavební povolení vydané odborem výstavby Městského úřadu Orlová (Radnice, Staré náměstí 76, Orlová-Město, tel. 596 581 726, 596 581 730).

Technický úsek upozorňuje na související záležitosti, které je nutno dodržet:

a) Přihlédnutí  k   ČSN   734301  Obytné   budovy,  která   stanoví  stavebně  technické  a  funkční

požadavky   obytných prostor.  Vzhledem  k   uvedené  ČSN  omezit  rozšiřování  jader na úkor

bytových komunikačních prostor (chodeb).

b) Bytové jádro bude vyzděno způsobem, který zajistí dostatečný přístup  ke  stoupacím rozvodům

vody a kanalizace a bude zachováno odvětrání koupelny a WC. Příčka mezi WC a instalační šachticí bude provedena ze sádrokartonu a bude demontovatelná v celé výšce. Manipulační dvířka budou provedena v rozměru min. 800 x 800 mm.

c) Nájemce   předloží   zároveň  s   projektovou   dokumentací     závazné   prohlášení  o  výkonu

stavebního  dozoru  při  realizaci  stavby.   Stavební  dozor   bude  vykonávat autorizovaná

osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání  autorizovaných architektů  o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.